Фактические показатели ООО «РТГК-Центр»

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | 2015 год с 1.08.2015 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 1 |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 160,60 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2 |  |
| отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пар), тонн/м2 | 0 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал | 751,525 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн | 330 |
| величина технологических потерь при передаче теплоносителя (пар) по тепловым сетям, тонн |  |